TRAFO VE PARATONER TOPRAKLAMA ÖLÇÜM TAKİP FORMU

Enerji Santralleri - Periyodik Elektriksel Ölçüm Kaydı

| Tesis / İşletme Adı: | {tesisAdi} | Rapor No: | {raporNo} |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres / Lokasyon: | {adresLokasyon} | Ölçüm Tarihi: | {olcumTarihi} |
| Ölçüm Yapan / Yetkili: | {olcumYapan} | Sonraki Ölçüm: | {sonrakiOlcum} |
| Cihaz / Marka-Model: | {cihazMarkaModel} | Kalib. Tarihi: | {kalibrasyonTarihi} |
| Hava Durumu / Zemin: | {havaDurumuZemin} | Ölçüm Yöntemi: | {olcumYontemi} |

| Sıra No | Ölçüm Noktası / Ekipman | Topraklama Tipi | Koruma Gerilimi (V) | Sigorta/Akım (A) | Sınır Değer (Ω) | Ölçülen Değer (Ω) | Sonuç | Açıklama / Öneri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#olcumKayitlari}{siraNo} | {ekipman} | {topraklamaTipi} | {korumaGerilimi} | {sigortaAkim} | {sinirDeger} | {olculenDeger} | {sonuc} | {acıklamaOneri}{/olcumKayitlari} |

Sınır Değer Hesabı: Koruma topraklaması için R = Ud / Ia (Ud: dokunma gerilimi 50V, Ia: açtırma akımı). Yıldırımdan korunma (paratoner) tesisleri için sınır ≤ 10 Ω.

Dayanak: Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği - İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (EK-III). Periyot: Trafo/dağıtım tesisleri 2 yıl, paratoner 1 yıl.

GENEL DEĞERLENDİRME / SONUÇ:

{genelDegerlendirmeSonuc}

| Ölçümü Yapan | Kontrol Eden (İSG/Teknik) | İşveren / Tesis Yetkilisi |
| --- | --- | --- |
| Ad Soyad / İmza: {olcumYapanAdSoyad} | Ad Soyad / İmza: {kontrolEdenAdSoyad} | Ad Soyad / İmza: {isverenYetkiliAdSoyad} |