# TERMAL KONFOR ÖLÇÜM VE TAKİP FORMU

(TS EN ISO 7730 / ISO 7243-WBGT - Ortam sıcaklığı, nem, hava akım hızı ve radyant ısı takibi)

| Form No: | {formNo} | Ölçüm Tarihi: | {olcumTarihi} |
| --- | --- | --- | --- |
| İşletme / Fabrika: | {isletmeAdi} | Vardiya: | {vardiya} |
| Ölçümü Yapan: | {olcumuYapan} | Dış Hava Sıcaklığı: | {disHavaSicaklik} |
| Ölçüm Cihazı / Kalibrasyon: | {cihazKalibrasyon} | Mevsim: | {mevsim} |

## 1. KABUL KRİTERLERİ (Referans Aralıkları)

| Parametre | Birim | Kabul Aralığı | Açıklama / Dayanak |
| --- | --- | --- | --- |
| Ortam Sıcaklığı (Ta) | °C | 10 - 30 | Hafif iş ~19-24 °C ideal; ISO 7730 |
| Bağıl Nem (RH) | % | 30 - 80 | Öneri %40-60; %80 üzeri bunalma |
| Hava Akım Hızı (Va) | m/s | 0 - 0,5 | Hafif işte 0,5 m/s üstü rahatsız edici |
| Radyant Sıcaklık (Tr) | °C | 10 - 40 | Küresel termometre ile ölçüm |
| PMV (Tahmini Ort. Oy) | - | -0,5 / +0,5 | -3 soğuk ... 0 nötr ... +3 sıcak |
| PPD (Memnuniyetsiz %) | % | < 10 | Düşük = daha konforlu |
| WBGT (Isı Stresi) | °C | Standart değeri aşılmamalı | Metabolik yüke göre ISO 7243 |

## 2. ÖLÇÜM NOKTALARI VE SONUÇLARI

| No | Ölçüm Noktası / Bölüm | Saat | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Hava Akımı (m/s) | Radyant (°C) | İş Türü / Metabolik | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {no} | {#olcumNoktalari} {bolum} | {saat} | {sicaklik} | {nem} | {havaAkimi} | {radyant} | {isTuru} | {durum}{/olcumNoktalari} |

## 3. GENEL DEĞERLENDİRME

Toplam Ölçüm Noktası: {toplamNokta}    Uygun Olmayan Nokta: {uygunsuzNokta}

Tespit / Yorum:

{genelDegerlendirmeYorum}

## 4. ALINAN / ÖNERİLEN ÖNLEMLER

{onerilenOnlemlerMetni}

## 5. ONAY VE İMZALAR

| Rol | Ad Soyad | Tarih | İmza |
| --- | --- | --- | --- |
| Ölçümü Yapan (İSG Uzmanı) | {isgUzmaniAd} | {olcumTarihi} |  |
| İşyeri Hekimi | {isyeriHekimiAd} | {olcumTarihi} |  |
| İşveren / Vekili | {isverenAd} | {olcumTarihi} |  |

Not: Termal konfor ölçümleri; yerleşim/havalandırma değiştiğinde, iklimlendirme ekipmanı bakım/yenilemesinde ve mevsimsel olarak yenilenmelidir. WBGT sınır değerleri için ISO 7243 metabolik yük tablosu esas alınır.